气相色谱-质谱联用仪成套检测设备

采购项目

（招标项目编号：KY202218）

招

标

文

件

招标人：四川省建筑科学研究院有限公司

二○二二年十月

目  录

第一章 投标人须知前附表	- 1 -

第二章 投标人须知	- 4 -

一、总则	- 4 -

二、招标文件	- 5 -

三、投标文件的编制	- 5 -

四、投标文件的提交	- 7 -

五、开标	- 8 -

六、评选	- 8 -

七、评审评选标准及评审办法	- 9 -

八、合同的授予	- 11 -

第三章 供货要求	- 13 -

一、招标技术要求	- 13 -

二、使用、培训及售后要求	- 16 -

三、交货时间及地点	- 16 -

第四章 投标文件格式	- 17 -

一、投标文件内容	- 17 -

二、投标文件格式	- 18 -

# 第一章 投标人须知前附表

| 项号 | 条 款 |  | 内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招 标 人 | 名 称 | 四川省建筑科学研究院有限公司 |
|  |  | 地 址 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 联 系 人 | 孙雁榕 |
|  |  | 联系方式 | 15900721566 syrsibr@foxmail.com |
| 2 | 招标项目 | 项目名称 | 气相色谱-质谱联用仪成套检测设备采购项目 |
|  |  | 项目地点 | 成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 招标范围 | 气相色谱-质谱联用仪、吹扫捕集器 |
| 3 | 投标人的资质条件、能力、信誉 | 资质要求 | （1）设备制造商或其授权代理商须在中华人民共和国境内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系。 （2）产品所属厂家和其授权代理商均可投标。若代理商代理进口产品投标，需出具投标产品所属厂家的授权书；接受产品所属厂家代理商的转授权，但需提供上述代理关系的证明。 |
|  |  | 财务要求 | 上一年度的财务审计报告或本年度财务报表（应包括资产负债表、利润表、现金流量表） |
|  |  | 业绩要求 | 投标截止日前三年内1项总金额50万以上类似项目业绩，提供合同复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 信誉要求 | （1）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （2）近三年在经营活动中没有重大违法记录； （3）所提供的设备、材料、工序工艺、服务等应具有合法的知识产权。 |
| 4 | 以联合体参选 |  | 不接受 |
| 5 | 分包 |  | 不允许 |
| 6 | 实质性要求和条件 |  | 详见第三章 供货要求 |
| 7 | 最高投标限价 |  | 80万元 |
| 8 | 投标报价的相关要求 |  | （1）投标报价采用总价包干方式，报价应包含本项目所购系统装置的全部设备、软件、材料、人工、包装、运输、安装、调试、技术培训、首次标定及两年的保修、保养所发生的费用； （2）报价为含税价； （3）免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费，此项不计入总报价； （4）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。 |
| 9 | 招标有效期 |  | 招标截止之日起30日（日历天数）内有效。 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本份数 | 一份 |
|  |  | 副本份数 | 一份 |
|  |  | 电子文件 | 一份 |
| 11 | 投标文件的密封 |  | 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字 |
| 12 | 封套上应载明的信息 |  | 投标人： 招标项目编号： （项目名称）投标文件 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 13 | 评标要求 |  | 投标人通过邮寄形式将投标文件寄至招标人，由评审小组进行审核及评审 |
| 14 | 评标小组 |  | 由招标人自行组建，小组成员为5人及以上单数 |
| 15 | 中标候选人数量 |  | 1名 |
| 16 | 评标方法 |  | 综合评分法，满分100分 |
| 17 | 招标工作安排 | 投标报名 | 报名形式：通过邮箱形式参与投标报名 截止时间： 2022 年 10 月 11 日 17 时 30分 报名资料：单位介绍信（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）并说明报名参与项目、联系人、联系方式 |
|  |  | 投标文件递交截止时间及开标 | 时间： 2022年 10 月 13 日 9 时 30分 地点：成都市金牛区一环路北三段55号 |
|  |  | 投标答疑 | 投标人应在投标文件递交截止日2天前，以书面形式（加盖公章）向招标人提出需要答疑的问题。 联系人：杨晋 联系电话：1878294830 |
| 18 | 其他要求 | 质保期、售后及发票等 | 1、质保期：所采购的硬件设备、元器件质保期不低于48个月，质保期内免费对其进行维保服务。 2、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。 3、发票开具：提供真实、合法、有效、足额的增值税发票 |

# 第二章 投标人须知

## 一、总则

### 1、说明

本项目的招标人为四川省建筑科学研究院有限公司，招标人组建评标小组负责评选工作。

### 2、招标内容

本项目招标内容为气相色谱-质谱联用仪成套检测设备的采购，包括设备安装调试、技术培训及售后维保服务等。

### 3、合格的投标人

3.1所提供的标的物应满足项目第三章供货要求，承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人均可参加招标。

3.2 遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国采购法》和本文件中规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉；

3）具有履行合同所必须的专业技术能力；

3.2 投标人必须是参加招标、签订合同的供应商。

### 4、投标费用

4.1 投标人承担其编制投标文件及递交所涉及的一切费用。无论招标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4.2 无论招标结果如何，投标人的投标文件均不退回。

4.3 招标人不对未中标人作任何解释。

## 二、招标文件

### 5、招标文件的组成

5.1 本招标文件共分为四部分，其内容如下：

第一章 投标人须知前附表

第二章 投标人须知

第三章 供货要求

第四章 投标文件格式

### 6、招标文件的澄清和修改

6.1 除5.1条列明的内容外，招标人在投标文件提交截止日期前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对招标人及所有投标人具有约束力。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

6.2 招标文件与补充文件前后不一致的，以时间在后的为准。

6.3 投标人收到招标文件时，应认真审阅，如发现任何页数遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应在投标文件递交截止日2天前通知招标人补全或澄清，在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。如投标人未按上述规定提出要求而造成不良后果的，招标人不承担责任。

6.4 任何要求对招标文件提出澄清的投标人，应以书面形式提出。招标人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发邮件）给投标人，若以邮件发出的，投标人应立即回函通知招标人，确认已收到该文件。

6.5 本招标文件由四川省建筑科学研究院有限公司负责解释。

## 三、投标文件的编制

### 7、投标语言及计量单位

7.1 投标文件以及招标人与投标人就有关招标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标人可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

7.5 对违反上述规定情形的，招标人有权要求投标人限期修改，或视其为未实质性响应招标要求并取消其参选资格。

### 8、投标文件的组成

8.1 投标文件一式两份，“正本”一份，“副本”一份，另需电子文档一份（刻录成光盘或U盘）。

8.2 投标文件主要内容见第四章《投标文件格式》。

### 9、投标文件格式

投标文件应满足份数要求，并至少应包括第四章第一节“投标文件内容”的全部内容，且须按所列顺序装订成册，未按要求装订成册而散装递交的，视为未响应本项目招标要求。招标人有提供格式文件的，需采用固定格式（表格可以按同样格式扩展）。

### 10、投标报价

10.1 本次投标报价采用总价包干方式，因此投标人的报价应包含本项目所购物资的包装、运输所发生的费用，报价为含税价。

10.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部物资的价格体现。

10.3 投标价格应是投标人完成项目所有工作的费用。

10.4投标人免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。

### 11、投标货币

本项目投标报价采用的币种为人民币。

### 12、投标有效期

投标文件在本须知规定的招标截止之日起30日内有效，投标文件有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

### 13、投标文件的份数和签署

13.1 投标人应准备两份投标文件：一份正本和一份副本，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。另需电子文档一份。

13.2 投标文件正本和副本须用A4幅面的纸张打印，并按招标文件的规定由投标人法定代表人或经正式授权的投标代理人签字。投标人如由授权人签字须随投标文件递交法定人代表人授权书。

13.3 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件人签字。

13.4不接受电话、传真及电子邮件形式的投标文件。

## 四、投标文件的提交

### 14、投标文件的密封

14.1 投标人应将投标文件正本和副本一起密封送达，在密封处加盖投标人公章，并注明“请勿在（填开标日期）之前启封”。

14.2 在投标文件密封袋上均应标注：

投标人:

招标项目编号：

（项目名称）投标文件

在    年    月    日     时前不得开启

14.3 如果未按上述规定进行密封，投标人的投标文件将不被接受。

### 15、投标文件的递交和截止时间

15.1 投标文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

15.2 招标人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交招标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的招标截止时间为准。

15.3 到招标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

15.4 招标人将拒绝接受任何晚于递交投标文件截止时间递交的投标文件。

## 五、开标

### 16、开标

16.1未按规定提交的投标文件将不予开封，作为无效投标文件。

16.2由招标人组织开标，由招标单位检查投标文件密封情况，经确认密封完好后，拆封并开始评选。

### 17、投标文件的有效性

17.1 投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评选：

1）未按照招标文件的要求予以密封的。

2）投标文件未按招标文件规定加盖投标人公章及由法人代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的。

3）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

## 六、评选

### 18、评标小组与评选

18.1 评标小组由招标人自行组建，负责进行评选活动。

18.2 整个评标过程采用保密方式进行。

### 19、评标过程的保密

19.1 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

19.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

19.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其它有关人员询问评标过程的情况和索取资料。

### 20、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容等做出澄清。澄清问题的答复作为投标文件的组成部分。

### 21、投标文件的初步评审

初评主要为投标文件的符合性评审，只有通过符合性评审的投标文件，才能进入下一阶段的评审。

## 七、评审评选标准及评审办法

### 22、本项目采用综合评估法进行评审

22.1 评审分为符合性审查、详细评审两部分。只有通过符合性审查的投标人才能进入详细评审。

22.2 本项目评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分100分。评审工作由招标人依法组建的评标小组组织进行。

22.3 根据评标小组的评审结果，按综合得分由高至低的前一至三名投标人为中标候选人。最终中标人由招标人确定。

### 23、符合性审查标准及详细评审标准

符合性审查标准

| 序号 | 审查内容 | 审查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的密封及封套上载明的信息符合要求 |  |
| 2 | 投标文件的份数满足要求 |  |
| 3 | 投标文件盖章、签字及授权书合法有效 |  |
| 4 | 营业执照合法有效 |  |
| 5 | 满足投标报价的相关要求 |  |
| 6 | 提供了上一年度的财务审计报告或本年度财务报表（应包括资产负债表、利润表、现金流量表） |  |
| 7 | 企业纳税及社保缴纳合法有效（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料） |  |
| 8 | 近三年在经营活动中没有重大违法记录证明 |  |
| 9 | 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明 |  |
| 10 | 知识产权保证承诺书 |  |
| 11 | 投标人不存在联合体参选及分包情况 |  |
| 12 | 完全满足第三章“供货要求”的所有条款 |  |
| 13 | 提供了符合要求的业绩证明文件：投标截止日前三年内1项总金额50万以上类似项目（需提供合同复印件加盖投标人公章） |  |
| 结论 |  |  |

注：①审查情况打“√”表示满足标准，“×”表示不满足标准，结论即“通过”和“不通过”；

②审查情况有任意一个“×”，结论即为“不通过”。

详细评审标准

| 类别 | 标准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （15分） | 根据企业注册资金、资质信誉等进行对比评分，满分7分。 | 0-7 |  |
|  | 类似业绩项目:提供投标截止日前三年内总金额50万以上类似项目业绩，提供一项不得分，每超过一项得2分，满分8分。（需提供合同复印件加盖投标人公章） | 0-8 |  |
| 技术部分 （25分） | 满足招标技术要求，并提供制造厂家针对本项目标的物盖章出具的参数证明，得5分。 | 0-5 |  |
|  | 提供由具备CMA、CNAS资质的计量校准机构出具的仪器校准证书，得5分。 | 0-5 |  |
|  | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评审：售后服务方案包括但不限于①售后服务范围、备品备件价格；②售后服务保障措施； ③售后服务人员配备及职责分工；④应急预案及处置措施；⑤定期回访及维护保养计划；⑥培训计划。以上各单项内容，每一项2分，总分12分；各单项内容描述分两个等级：优得2分，良得1分，不提供不得分。 具有本地化服务能力：提供成都本地工程师社保缴纳证明，每提供一份得1分，满分3分。 | 0-15 |  |
| 投标报价 （60分） | 以满足招标人需求且非恶性竞争价格中的最低报价为评审基准价，得60分；其他参选公司的价格按照下列公式计算:报价得分=60×(评审基准价／最终报价)；若出现恶性报价公司，由评审小组商定处理。 | 0-60 |  |

## 八、合同的授予

#### 24、合同授予标准

24.1本项目将授予能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人。

#### 25、招标人接受和拒绝任何或所有招标的权利

25.1 招标人在授予投标人合同时保留调整部分合同项目的权力。

25.2 招标人不保证最低报价的投标人获得合同。

25.3 招标人对未获得合同的投标人，将不做任何解释。

#### 26、合同协议书的签订

26.1 招标人在确定中标人后15个工作日内，将按照招标文件和中标人的投标文件签订采购合同。

26.2 中标人如不按本须知第26.1条的规定与招标人签订同，则招标人将有充分的理由废除授标，中标人须给招标人造成的损失予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

# 第三章 供货要求

## 一、招标技术要求

各仪器的品牌型号、技术参数、配置要求及数量见下表1。

表1：仪器主要参数及精度要求

| 序号 | 设备名称 | 品牌及型号 | 技术参数要求 | 配置要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱联用仪 | 岛津GCMS- QP2020NX | 1、工作条件 - 电源电压：220 V±10% - 温度：18℃-28℃ - 湿度：40%-70% 2、质谱部分 - 基本性能 2.1.1质量数范围:1.5-1090u 2.1.2灵敏度： 2.1.2.1 EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 OFN ，m/z 272，S/N ≥ 1800；采用30米毛细柱进行验收。 2.1.2.2 IDL（SIM）：IDL ：10 fg（100 fg，OFN， 8次连续进样，272m/z，峰面积RSD 3.4%）， 2.1.2.3 IDL（Scan）：IDL ：500 fg（1pg，OFN，8次连续进样，272m/z，扫描速度20,000 u/sec） 2.1.3分辨率：单位分辨率 2.1.4质量稳定性：±0.1u/48小时 (恒温) 2.1.5最大扫描速度：20,000 u/sec - 离子源 2.2.1离子源：整体惰性化高灵敏度EI离子源 2.2.2离子化能量：10-200eV 2.2.3离子源温度：独立控温，140-350℃ 2.2.4灯丝电流：5-250μA 2.2.5 GCMS 接口温度：50-350℃ - 质量分析器 2.3.1四极杆质量分析器材质为金属钼。 2.3.2必须配备有预四极杆，且预四极杆可转动可清洗打磨，从而有效避免主四极杆以及检测器的污染。（需要提供预四极杆实物图作为证明） 2.3.3四极杆不需要加热控温即可实现0.1amu/48h的稳定性。 - 扫描功能: 2.4.1扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模式。 2.4.2在SIM模式下，最大支持64通道 x 128 组。 - 检测系统 2.5.1二次电子倍增管，配备专利偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿 2.5.2离轴连续打拿电子倍增器 2.5.3动态范围：8×106 - 真空系统 2.6.1高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，抽速为400L/s。 2.6.2低真空：30L/min（60Hz）机械泵。 2.6.3标准配备皮拉尼真空规、离子规，通过软件直接监测高真空和低真空。 2.6.4柱流量最大可达最大15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。 3、气相色谱部分 3.1柱温箱 3.1.1柱箱温度范围：室温以上2℃-450℃； 3.1.2程序升温：30阶31平台； 3.1.3可设定最大升温速率：无需升级即可达到250℃/min； 3.1.4温度设定精度：0.1℃； 3.1.5温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 3.1.6冷却速度：从450降到 50℃ ≤3.4min； 3.1.7柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮，照亮柱箱内空间方便安装和更换色谱柱。 3.2进样口 仪器主机最多可同时安装三个独分流/不分流进样口，由先进的电子流量控制系统控制。 3.2.1分流/不分流进样口 3.2.2最高温度：450℃； 3.2.3配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能；支持恒流，恒压，程序增加流速。 3.2.4压力设定范围：0-150psi 3.3液体自动进样器单元 3.3.1样品位：168位； 3.3.2进样量范围：0.1-150μL，10μL注射器以0.1μL步进； 3.3.3交叉污染：小于10-4 4、数据处理系统 4.1支持Scan，SIM和FASST（快速自动Scan/SIM同时扫描）数据采集方式。采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 4.2支持自动创建SIM表和“基于保留指数的保留时间自动校正，支持单次分析400种以上的化合物。 4.3支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。支持全中文的样品名、文件名、序列名等输入。 4.4具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。 4.5具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。 4.6系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示，便于用户合理工作时间，提升工作效率。须提供软件界面截图证明。 | 1、四极杆质谱仪主机1套。 2、EI离子源1套。 3、气相色谱仪主机1台。 4、分流/不分流进样口1套。 5、机械泵油1瓶。 6、中文工作站1套。 7、NIST质谱谱库，2020版1套。 8、自动解卷积程序1套。 9、扳手等工具包1套。 10、启动包，含进样垫、石墨压环、O型圈、微量进样针等消耗品1套。 11、耗材包，含分流过滤器、灯丝、金箔、铝箔等消耗品1套。 12、He专用过滤器（除氧，除湿，除烃）1个。 13、5m长载气管，2根。 14、毛细管色谱柱4根。 15、液体自动进样器1套。 16、1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫 500个。 17、GCMS仪器周期维护包1套。 18、 10uL进样针2支。 19、惰性化带石英棉分流衬管 1包。 20、惰性化带石英棉不分流衬管1包。 21、4mL 溶剂/废液瓶套装,5个 。 22、计算机1台； 23、打印机1台。 24、6KVA UPS稳压电源，带半小时电池1套。 25、高纯氦气钢瓶1瓶。 | 1套 |
| 2 | 吹扫捕集器 | 泰克玛 Atomx XYZ | 1、自动进样器 进样器位数：84位；样品瓶：40mL样品瓶 2、液体处理： 2.1样品液处理：样品注射器（27mL）具有1~25mL可变容量调节，1mL增量； 2.2进样精度：＜1% RSD（n=7@5mL重量法测定） 2.3进样管路：玻璃，PEEK和Teflon管路进样，液体输送用外径1/16”（0.16cm）PEEK管 2.4清洗：Extractasol甲醇清洗技术结合OptiRinse高温清洗技术对系统进行清洗 2.5该仪器采用U型捕集阱技术，整个系统循环时间≤20分钟（包括自动进样、吹扫捕集和解析全过程）；最新除水技术可有效去除98％以上水汽，极性化合物不受影响； 3、气体处理： 3.1电子质量流量控制器（MFC）：系统能够控制流量5~500mL/min之间调节 3.2电子压力监控：能够记录每个样品清洗和受热压力 3.3供气要求：99.999%的高纯氦气或氮气，压力65~100psi（最大100psi） 4、液体样品处理性能： 4.1样品类型：液体，包括饮用水和废水，使用40mL样品瓶时瓶底淤泥厚度不超过15mm 4.2样品玻璃容器：系统能够使用5mL或者25mL的玻璃烧结管或者无烧结U型管喷雾容器，标配5mL玻璃烧结管。 4.3样品稀释：自动水样稀释倍数可设定为1:100，1:50，1:25，1:10，1:5，1:2 4.4空白样：可以在整个进样器的任意位数上自动加入标准品或空白水样 5、固体样品处理性能 5.1低等级固体样品 5.1.1样品类型：包括所有类型的天然土壤和沉积物，取样方法：按照USEPA 5035低等级固体样品方法直接吹扫进样品瓶。 5.1.2进样针：专利的三段式针可以直接在样品瓶内加入去离子水和标准品，随后清理掉固体样品； 5.1.3固体样品瓶加热：样品瓶加热温度可控制在35℃~100℃ 5.1.4固体样品混合：土壤样品能在3级可调速度下震荡混合均匀 5.2高等级固体样品： 5.2.1样品类型：包括所有类型的土壤和沉积物，取样方法：按照USEPA 5035高等级固体样品方法用甲醇萃取后稀释 5.2.2萃取：甲醇可以直接加入到土壤样品瓶中，经过混合沉淀，提取萃取液并稀释后自动进入系统吹扫捕集分析。如果高等级固体样品由加入萃取剂和标准品在现场直接取样，应在甲醇加入之前混合沉淀，然后在加入甲醇萃取稀释。完全按照USEPA 5035高等级固体样品的方法。 | 1、主机部分：吹扫捕集进样仪1套 。 2、自动进样器：84位以上水土一体1套。 3、操作软件 1套。 4、安装工具包1套。 5、与GC-MS数据线1根。 6、备件及消耗品1批。 | 1套 |

## 二、使用、培训及售后要求

1、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

2、质保期：所提供的硬件设备、元器件维保期不低于48个月，维保期内上门免费维护。

3、提供售后服务联系电话及联系人，一旦发生质量问题，投标人提供1小时内响应用户投诉，4小时为用户提供解决方案，48小时内到达用户现场，排除故障。

4、发票开具：提供真实、合法、有效、足额的增值税发票。

## 三、交货时间及地点

1、交货期：自签订合同之日起90个日历天内必须到货，并全部安装调试合格完毕；

2、交货地点：采购人指定地点。

# 第四章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，相关文件原件备查。本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

## 一、投标文件内容

投标文件目录

- 报价函（见文件格式一）

- 分项报价表（见文件格式二）

- 商务和技术偏离表（见文件格式三）

- 企业资格审查文件（包括但不限于以下资料）

  - 法定代表人身份证明书（见文件格式四）

  - 法定代表人授权委托书（见文件格式五）

  - 投标函及承诺书（见文件格式六）

  - 知识产权保证承诺书（见文件格式七）

  - 营业执照及资质证书

  - 财务审计报告或财务报表

  - 纳税证明

  - 社保缴纳证明

  - 近三年在经营活动中没有重大违法记录证明

  - 在“信用中国”网站中未列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单证明

- 近三年公司类似项目业绩一览表（见文件格式八）

- 质保期、售后服务计划

- 其他资料

## 二、投标文件格式

文件格式一：

- 报价函

致：四川省建筑科学研究院有限公司

我方根据本项目的实际，仔细研究了招标文件须知、招标技术要求等所有相关内容，我方对此次  （项目名称）   的招标总报价为       人民币元（其中，增值税税率为       ），将按合同约定完成相关工作，质保期限：     年。我方报价包含本项目所购各硬件设备和元器件的供货、运输、安装、调试、技术培训及保修所发生的全部费用的含税价格。我方将遵循本项目招标文件的要求，完成规定所需完成的所有内容，并对结果负责。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式二：

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注（厂牌、型号） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注：针对各硬件设备等进行分项报价。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式三：

- 商务和技术偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应情况 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：1.“招标文件要求”项下填写的内容应与招标文件中商务条款和采购需求的“供货要求”的内容保持一致，并对存在偏离的条款作出说明；无偏离的条款，可不在表中列出。

2. 响应“技术要求”中标注“★”、“▲”号的条款（若有）时，应注明“★”或“▲”。打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4. “备注”项下可填写偏离情况的说明、证明文件所在位置等。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

投标人（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：

文件格式四：

- 法定代表人身份证明书

单位名称：（投标人全称）

单位性质：

地址：

成立时间：   年  月  日

经营期限：

姓名：       性别：      年龄：       职务：

系（投标人全称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：（投标人全称）

日期：     年     月     日

文件格式五：

- 法定代表人授权委托书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

本人（姓名）系（投标人全称）的法定代表人，现授权委托（被委托人姓名、职务）为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）的招标活动。代理人在招标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： （签字）性别：        年龄：

身份证号码：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签章）

授权委托日期：    年   月   日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

文件格式六：

- 投标函及承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

按照贵方《  （项目名称）  招标文件》的要求，本文件签署人         （姓名）  受正式委托，兹以我方的名义并代表      （投标人的名称）  递交下列文件的一份正本、一份副本、电子文件一份。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部招标文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，对招标文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了本项目招标文件的招标须知、合同条款、售后服务等需完成的所有相关内容，并遵循上述招标文件的要求，完成须完成内容，以非联合体身份进行投标，并对结果负责。

（3）我方同意在招标截止日期后，在投标有效期内撤回投标或我方在收到中标通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与招标人进行合同谈判，中标资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交投标文件截止日起30日（自然日）内有效。

（5）我方同意提供招标人可能要求的与招标有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务，并对提交材料中所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若招标人发现我方提交资料中有与事实不符情况，有权拒绝我们的投标。若在中标后，招标人发现我单位所递交投标文件与事实不符，有欺诈中标嫌疑，则我单位将承担一切法律责任和后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式七：

- 知识产权保证承诺书

致：四川省建筑科学研究院有限公司

鉴于我公司是贵公司的意向供应商，为确保贵公司向我公司采购的产品符合法律、法规及合同约定，同时使向我公司采购的产品不侵犯任何第三方的知识产权，现我公司就供应贵公司之产品，做出以下承诺：

（1）我公司承诺向贵公司供应的所有产品，包括之前已经供应的产品和未来将要供应的产品，不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权的情形，包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及我国法律规定的其他知识产权权利及关联权利。

（2）我公司承诺供应的产品，如含有商标、专利或著作权、销售许可等内容，我公司为合法的权利人或授权许可人。

（3）我公司承诺如涉及我公司向贵公司供应的产品被第三方起诉侵权并要求贵公司承担赔偿责任或其他责任的，我公司承担贵公司因此遭受的全部损失，包括但不限于对第三方作出的赔偿、行政处罚、律师费、应诉成本等，同时，贵公司有权退回侵权产品，并要求支付相当于侵权产品货款同等金额的违约金。

（4）本承诺书适用于签署前和签署后，所有我公司与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品。即使双方合作关系终止，本承诺书仍然有效。

（5）如双方因此发生纠纷，有管辖权法院为四川省成都市金牛区人民法院。

承诺人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：

文件格式八：

- 近三年公司类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：